## Accueil
Simulateur coût d'usage version 2 - Mars 2024
Petit guide d'utilisation de l'outil
En bas de la feuille excel se trouvent 2 onglets, l'un pour la saisie et l'autre pour les résultats.
Utilisation de la feuille de saisie maison (logement unique ou divisée) :
Un principe de base de la feuille est que toutes les cellules oranges sont à renseigner directement, les cellules bleues à renseigner parmi une liste déroulante et les cellules saumons sont bloquées. Pour les listes déroulantes, quand vous sélectionnez la cellule, une flèche apparait à droite de celle-ci. Cliquez ensuite sur la flèche et la liste apparaitra. Cliquez ainsi sur la proposition de votre choix.
En premier lieu, veuillez indiquer vos coordonnées et références de l'opération. Choisissez ensuite la ville la plus proche de votre projet. Les 62 villes proposées sont classées par ordre alphabétique. Il vous est ensuite demandé de remplir le type de logement, à savoir si le batiment n'est occupé que par une seule famille dans ce cas, choisissez individuel, sinon collectif.
Dès ces premiers éléments remplit, il est possible de visualiser la consommation de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de rafraichissement en kWhEP/m².
Séléctionnez ensuite le type de construction. ci vous avez deux possibilités : - une construction neuve avec un travail important sur l'isolation - une construction neuve avec moins de performance au niveau de l'enveloppe
Si votre rénovation est plus ambitieuse que celles proposées, choisissez quand même la rénovation performante.
Vous pouvez aussi sélectionner la prise en compte - ou non - du confort d'été. Ensuite, vous allez décrire les logements (l'intégralité ou les plus représentatifs de votre opération). Sachant qu'une ligne correspond à un logement. Rendez-vous ensuite sur l'onglet résultat correspondant.
Pour imprimer la feuille résultat, cliquer sur l'onglet fichier (en haut à gauche de la page), puis imprimer. L'impression est configurée en format A4 mode paysage.
Partie Ressources / Allocations Familiales / Chèque Energie pour les onglets Saisie maison & Saisie immeuble :
Ressources : Des ressources type sont indiquées : RSA Socle / RSA Parent isolé / Allocation Adulte Handicapé / ASPA / SMIC net 35h (1 227 €) / Salaire 300 € / Salaire 600 € / Salaire 900 €. Les montants du RSA (socle ou parent isolé) est indiqué sans l'allocation logement. Si le ménage est composé de 2 adultes mais qu'un seul a des revenus, il faut impérativement indiquer "Sans ressources" pour le 2nd adulte, cela permet de le compter comme un adulte et pas comme un enfant de + de 14ans. Les salaires indiqués (SMIC/300€/600€/900€) peuvent être utilisé pour indiquer une pension de retraite ou d'invalidité.
Allocations familiales : Le montant des allocations familiales sont ceux pour les ménages aux plus faibles ressources. Le calcul tient compte du nombre d'adultes et d'enfants renseignés.
Chèque Energie : Le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz (TPN/TSS). Il est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du revenu fiscal de référence du ménage. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler des factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou de financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. Le chèque énergie permet de faire bénéficier de protections supplémentaires auprès du fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, si une attestation est bien renvoyée : - Lors d'un déménagement : exonération des frais de mise en service du contrat. - En cas d'incident de paiement : ° maintien de la puissance électrique pendant la période de trève hivernale (du 1er novembre au 31 mars) ° réduction des frais liés à une intervention en cas d'impayés (réduction de puissance ou suspension d'alimentation) ° exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de paiement. Dans les onglets Résultats, il est indiqué de manière séparée du reste puisque le versement de ce chèque ne se fait qu'en une seule fois, il est donc difficile de l'indiquer comme ressource mensuelle.
Valeurs de Ressources / Allocations Familiales / Chèque Energie utilisées
MAJ 08/03/2024
RSA parent isolé | [5 empty] | ASPA
Enfant | 0 | 1 | 2 | >2 |  | Seul | 1012.02
Seul + enf av AL | 534.82 | 765.77 | 913.46 | 243.1 |  | Couple | 1571.16
RSA socle | [5 empty] | Allocations familiales (tant que les enfants ont moins de 20 ans)
Enfant | 0 | 1 | 2 | 3 | >3 | Enfant | 2 | 3 | 4 | >4
Seul avec AL | 534.82 | 765.77 | 913.46 | 1156.56 | 243 | AF | 141.99 | 323.91 | 505.83 | 89.79
Couple avec AL | 765.77 | 913.46 | 1095.79 | 1338.89 | 243 | Majoration si + 14ans | 71 | 71 | 71 | 71
Chèque Energie | [5 empty] | Allocation Adulte Handicapé
| RFR 2023 par UC < à : |  |  |  |  | Seul | 971
Nbre d'UC | 5700 | 6800 | 7850 | 11000
1 UC | 194 | 146 | 98 | 48
1 < UC < 2 | 240 | 176 | 113 | 63
2 UC ou + | 277 | 202 | 126 | 76
Nbre d'UC : 1 pour la 1ière personne, 0,5 pour la seconde, 0,3 pour les suivantes
D'où vient ce simulateur
Cet outil a été développé par l'Agence Locale de l'Energie d'Indre et Loire pour la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre de son programme Toits d'Abord de soutien à la production de logements d'insertion. Depuis 2019, Gefosat assure la mise à jour et les évolutions de l'outil.
Ce simulateur a pour objectif de partager des références communes et de faciliter la simulation du coût d'usage et du reste pour vivre des futurs locataires de logements très sociaux produits par acquisition-amélioration ou bail à réhabilitation.
Il est maintenu à jour sur la base des tarifs réglementés pour l'électricité et le gaz de réseau et la base ministérielle Pégase pour les autres.
Les tarifs socaux (TPN et TSS) ont été remplacés par le chèque énergie.
La simulation produite n'est ni précise ni exacte mais vise à projeter au mieux, sur la base d'informations simples et au-delà des consommations conventionnelles, le coût complet du logement pour les locataires auquel il sera loué.
Conditions d'utilisation et de diffusion
Il est utilisable par toute personne ou organisation qui le souhaite, dans les conditions de Licence libre Creative commons suivantes : paternité (pas d'usage sans citer explicitement les auteurs ALE 37,Gefosat et Fondation Abbé Pierre), pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique. Les retours de bug ou suggestions sont acceptés, mais aucune garantie de maintenance n'est donnée (indiquer "outil de simulation" dans l'objet de vos messages adressés à JCOURBIN@fondation-abbe-pierre.fr).

## Saisie Bât neuf
Simulation coût d'usage - Feuille de saisie pour bâtiment neuf
Maître d'ouvrage/porteur du projet et adresse de l'opérations |  | Gefosat
Ville la plus proche du projet : |  | Montpellier
Altitude du projet (en mètres) : |  | 0
Production photovoltaïque (autoconso ou vente totale) : |  | Non
Cep Consommation maximale (chauffage / ECS / auxiliaires / climatisation)* : |  | 40 | kWhEP/m² | * EP = Energie primaire. Elle permet de prendre en compte les pertes énergétiques lors de la transformation de l’énergie. Elle correspond à l’énergie achetée au distributeur d’énergie (que l’on appelle énergie finale) multipliée par un coefficient qui vaut 2,3 pour l’électricité et 1 pour les autres énergies.
Type d'isolation : |  | Peu performante (toit : R = 7 / murs : R = 3,7 / sol : R = 3 / étanchéité à l'air = 3 vol/h -> N50)
Prix du m3 d'eau charges comprises : |  | 5 | [11 empty] | Cases à choix multiples |  |  | Cases à renseigner |  | Cellules non modifiables / Calcul automatique
Prise en compte du risque de surchauffe estivale ? |  | Non |  |  |  | Prise en compte de la sur-isolation du ballon d'ECS ? |  | Pas de sur-isolation
Informations par logement |  | Surface habitable en m² | Système de production du chauffage | Type de production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) | Système de ventilation | Etiquette énergie prévisionnelle | Les solutions proposées paraissent-elles adaptées à une construction BBC ? | Ecart avec la consommation théorique maximale | Mode de cuisson | Nombres de personnes |  | Loyer mensuel | Charges (hors énergie et eau) saisie des coûts au m² et/ou à l'année |  |  |  |  | Ressources si second adultes sans ressource, indiquer "sans ressource" dans ressources 2nd adulte |  |  | Montant Allocations Familiales | Montant du chèque énergie | Montant mensuel APL
[10 empty] | Adultes et enfants de 14 ans et + | Enfants de moins de 14 ans |  | charges locatives (1) en €/m²/an | Contrats d'entretien en €/lgt/an | Assurance habitation en €/lgt/an | Taxe habitation (si non exonéré) en €/an | Autre(s) : en €/an | Nature Ressources Principales 1ier adulte | Autres ressources 2nd adulte | Montant mensuel net
Logement 1 | T2 | 50 | radiateur électrique à accumulation | ballon thermodynamique | VMC Simple flux hygroréglable type B basse consommation | B | NON | 60.4% | électricité | 2 | 1 | 400 | 10 | 0 | 120 | 0 | 0 | RSA socle |  | 1007.55 | 197.33 | #VALUE! | 150
Logement 2 | [5 empty] | #N/A | - | - | électricité | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Logement 3 | [5 empty] | #N/A | - | - | électricité | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Logement 4 | [5 empty] | #N/A | - | - | électricité | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Logement 5 | [5 empty] | #N/A | - | - | électricité | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Logement 6 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 7 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 8 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 9 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 10 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 11 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 12 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 13 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 14 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 15 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 16 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 17 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 18 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 19 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 20 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 21 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 22 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 23 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 24 | [17 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
[13 empty] | (1) Nettoyage et électricité parties communes, Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, etc. |  |  |  |  | Lecture des ressources : RSA Socle / Parent isolé : le calcul se fait sans les allocations logement Salaire : ce sont des montants pris par défaut, ils peuvent être utilisés pour une pension de retraite ou d'invalidité Aucune ressource : Si un des membres du couple n'a pas de ressource, il faut l'indiquer pour la bonne réalisation des calculs

## Résultat Bât neuf
Evaluation du coût d'usage après travaux – bâtiment neuf
Maître d'ouvrage/ Adresse de l'opération |  |  | Gefosat
Identification du logement | Situation du logement | Surface | Coûts par poste de dépense | [7 empty] | Coûts globaux |  | Rôle de l'APL | Reste pour vivre du ménage et par UC(2) |  |  |  | (1) Chèque Energie
|  |  | Coût mensuel estimatif moyen Chauffage | Coût mensuel estimatif moyen ECS | Coût mensuel estimatif du rafraichissement (lissé sur l'année) | Coût mensuel estimatif moyen eau froide | Coût mensuel estimatif moyen électricité spécifique | Coût mensuel estimatif moyen cuisson (électrique) | Coût mensuel estimatif moyen éclairage (LED) | Coût Total mensuel énergies et eau | Coût Total mensuel charges hors fluides (énergie et eau) | Coût Total mensuel avec loyer et charges | Coût résiduel (Coût total-APL) | Reste pour vivre mensuel | UC(2) | Reste pour vivre par jour & par UC | Taux de dépense contrainte logement | Montant annuel | Montant si mensualisé | Reste pour vivrre mensuel en tenant compte du Chèque énergie (1) | Taux de dépense contrainte logement si Chèque Energie mensualisé (1)
Logement 1 | T2 | 50 | 34.9444 | 11.0075 | 0 | 32.0833 | 44.095 | 9.073 | 3.145 | 134.3483 | 51.6667 | 586.015 | 436.015 | 768.865 | 1.8 | 14.2382 | 36.19% | #VALUE! | 0 | 768.865 | 36.19%
Logement 2 | 0 | 0 | #N/A | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #VALUE! | 0 | 0 | 0%
Logement 3 | 0 | 0 | #N/A | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #VALUE! | 0 | 0 | 0%
Logement 4 | 0 | 0 | #N/A | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #VALUE! | 0 | 0 | 0%
Logement 5 | 0 | 0 | #N/A | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #VALUE! | 0 | 0 | 0%
| Pour info : consommation d'énergie | [5 empty] | Cout de l'abonnement d'électricité et de gaz
| nombre kWh* consommés tous postes confondus |  | ratio au m² | nombre kWh* consommés chauffage | ratio au m²
[7 empty] | L'abonnement gaz est compris soit dans le chauffage, soit dans l'ECS, soit dans la cuisson |  | L'abonnement d'électricité est compris dans le coût de l'éléctricité spécifique
Logement 1 | 4201.6667 |  | 84.0333 | 1666.6667 | 33.3333
Logement 2 | - |  | 0 | - | 0
Logement 3 | - |  | 0 | - | 0
Logement 4 | - |  | 0 | - | 0
Logement 5 | - |  | 0 | - | 0
* kWh en énergie finale
(1) Chèque Energie: Dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie qui s’est substitué aux tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité pour l’électricité et tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel). Il est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du revenu fiscal de référence du ménage. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler des factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou de financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement.
(2) Unité de Consommation = Pondération des ressources ou des dépenses des ménages sur la base suivante :
UC = 1 pour la première personne du ménage
UC=0,5 pour toute autre personne de 14 ans et plus
UC=0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans.
Exemple :
1 couple avec 1 enfant de 12 ans = 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC
Référence : le seuil de pauvreté en France est aujourd'hui de 1 015 € pour une personne seule..
Outil conçu et réalisé par :

## calculs Bât neuf (hidden)
[22 empty] | Consommation totale possible en kWhEP | Consommation ECS kWhEP | Conso ventilation kWhEP | Conso restante pour chauffage kWhEP | a | Gain sur chauffage si VMC 2F | rendement chauffage | Conso de chauffage estimée en kWh avec SF | Conso de chauffage estimée en kWh | Conso de chauffage estimée en kWhEP | Conso de clim estimée en kWh | Conso de clim estimée en kWhEP | Conso ECS/chauff/clim/aux estimée en kWhEP | Conso ECS/chauff/aux en kWhEP/m²
ville | dept | Zone clim | a | b | Cep | T° base hiver | h de clim | SF : 160kWh pour 100m² / mini 80kWh
DF : 160+124 kWh pour 100m² / mini 140 kWh
[8 empty] | logement1 |  | logement2 |  | logement3 |  | logement4 |  | logement5 |  | Typologie des logements |  |  |  |  | Consommation ECS | logt3 | logt4 |  |  |  | logt5 | [10 empty] | tarif éléc
[8 empty] | SF hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | Studio |  | Logt 1 |  | 2000 | 1207.5 | 9.2 | 783.3 | 0.8 | 40% | 0.9 | 1666.6667 | 1666.6667 | 3833.3333 | 0 | 0 | 5050.0333 | 101.0007 | B |  | chauf | ECS | puissance retenue | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
Abbeville | 80 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -9 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | T1 |  | Logt 2 |  | 0 | #N/A | 184 | #N/A | 0.8 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | logt 1 | élec | élec | 9 | 189.48 | 0.2516
Agen | 47 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | T2 |  | Logt 3 |  | 0 | #N/A | 184 | #N/A | 0.8 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | logt 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Alençon | 61 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | T3 |  | Logt 4 |  | 0 | #N/A | 184 | #N/A | 0.8 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | logt 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | logt 1 |  | logt 2 |  | logt 3 |  | logt 4 |  | logt 5
Ambérieu | 1 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | T4 |  | Logt 5 |  | 0 | #N/A | 184 | #N/A | 0.8 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | logt 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | consommation d'eau en m3
Angers | 49 | H2b | 1 | 0 | 50 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [19 empty] | logt 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | catégorie de consommation | base en m3/an.pers | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé
Auxerre | 89 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Production PV : | [30 empty] | robinets hors douche et baignoire) | 13 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beauvais | 60 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Oui |  |  | Hypothèse éclairage : LED -> 3kWhEF/m² | [6 empty] | Facteur de conversion de l'électricité : |  |  | 2.3 | [17 empty] | chasse d'eau | 5 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besançon | 25 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -12 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Non | [9 empty] | Attention, facteur indiqué sur page Saisie Bât neuf | [11 empty] | tarif gaz | [8 empty] | lave linge | 7 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biarritz | 64 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [22 empty] | Type retenu | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en c € TTc/kWh | [6 empty] | vaisselle | 7 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bordeaux | 33 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Non | [19 empty] | 0 | logt 1 | base | 102.12 | 0.1284 | [6 empty] | douche | 7 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourges | 18 | H2b | 1 | 0 | 50 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Mise en place d'occultants | [9 empty] | Etiquettes énergie : | [9 empty] | #N/A | logt 2 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | TOTAL | 39 | 77 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brest | 29 | H2a | 1.1 | 0 | 55 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Utilisation d'isolants biosourcés (permettant un déphasage) | [9 empty] | A | 70 | [8 empty] | #N/A | logt 3 | #N/A | #N/A | #N/A
Caen | 14 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Intégration d'une pièce humide dans la partie haute du logement | [9 empty] | B | 110 | [8 empty] | #N/A | logt 4 | #N/A | #N/A | #N/A
Chartres | 28 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Autre : | [9 empty] | C | 180 | [8 empty] | #N/A | logt 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | logt 1 |  | logt 2 |  | logt 3 |  | logt 4 |  | logt 5
Châteauroux | 36 | H2b | 1 | 0 | 50 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [10 empty] | D | 250 | [21 empty] | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | rendement système | énergie
Clermont ferrand | 63 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -8 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Sur iso ou pas du ballon ECS (CET ou cumulus) | [9 empty] | E | 330 | [11 empty] | conso éléc spé 2: 18kwh/m².an+4,5kwh/m².an.pers_sup en kWh | en € | [6 empty] | type de production ecs | ballon thermodynamique | 0.2516 | 132.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | élec
Cognac | 16 | H2b | 1 | 0 | 50 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Sur-isolation du ballon prévue | [9 empty] | F | 420 | [10 empty] | logt 1 | 1350 | 529.14 |  |  |  | 529.14 |  |  |  | CESI + bois | 0.0705 | 31.1684 | 0.0705 | 6.2337 | 0.0705 | 6.2337 | 0.0705 | 6.2337 | 0.0705 | 6.2337 | 0.95 | soleil
Dax | 40 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | Pas de sur-isolation |  |  | intérieur | [6 empty] | G | [11 empty] | logt 2 | 0 | #N/A | [7 empty] | CESI + elec | 0.2516 | 111.2337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Dijon | 21 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | extérieur | [18 empty] | logt 3 | 0 | #N/A | [7 empty] | CESI + gaz | 0.1284 | 56.7663 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Embrun | 5 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [22 empty] | logt 4 | 0 | #N/A | [7 empty] | cumulus élec neuf | 0.2516 | 366.9167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.72 | élec
Gourdon | 46 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | rénovation RT existante (avant 2018) : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | [18 empty] | logt 5 | 0 | #N/A | [7 empty] | gaz naturel | 0.1284 | 168.525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | gaz
Grenoble | 38 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | [28 empty] | solaire collectif + bois | 0.0705 | 27.2724 | 0.0705 | 5.4545 | 0.0705 | 5.4545 | 0.0705 | 5.4545 | 0.0705 | 5.4545 | 0.95 | soleil
La Rochelle | 17 | H2b | 1 | 0 | 50 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | cuisson 350 kWh +80 kwh.pers_sup kWh | en € | [7 empty] | solaire collectif + elec | 0.2516 | 97.3295 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Langres | 52 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -12 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | individuel | [18 empty] | logt 1 | 510 | 108.8764 |  |  |  | 128.316 | 65.484 |  |  | solaire collectif + gaz | 0.1284 | 49.6705 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Le Mans | 72 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | collectif | [18 empty] | logt 2 | 350 | 74.7191 | [7 empty] | nombre kWh ECS | 1050 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 210
Lille | 59 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -9 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [16 empty] | non changées | [5 empty] | logt 3 | 350 | 74.7191 | [8 empty] | ECS retenu en € | ECS retenu en kWh
Limoges | 87 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -8 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | indépendante | [12 empty] | partiellement | [5 empty] | logt 4 | 350 | 74.7191 | [7 empty] | logt 1 | 132.09 | 525 |  | Hypothèses prises :
Lorient | 56 | H2a | 1.1 | 0 | 55 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | 1 coté | 5 | [11 empty] | en intégralité | [5 empty] | logt 5 | 350 | 74.7191 | [7 empty] | logt 2 | #N/A | #N/A |  | 490 | kWh pour la première personne (en brut, avant rendement) |  |  |  |  | 1,16*L*(55-15)/rend
Luxeuil | 70 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -12 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | 2 cotés | 7 | [27 empty] | logt 3 | #N/A | #N/A |  | 280 | kWh pour les personnes suivantes
Lyon | 69 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [25 empty] | logt 1 | logt 2 | logt 3 | logt 4 | logt 5 |  |  | logt 4 | #N/A | #N/A
Mâcon | 71 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | generateur | rendement tout compris | prix du kWh | [6 empty] | logt 5 | #N/A | #N/A
Marseille | 13 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -5 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | VMC Simple flux hygroréglable type B basse consommation | [19 empty] | chaudiere bois buche | 0.8 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | bois
Metz | 57 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -15 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | VMC Double flux basse consommation | [19 empty] | chaudiere bois granulés | 0.85 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | bois
Millau | 12 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | chaudiere gaz naturel condensation émetteur basse température | 0.9 | 0.1284 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | gaz
Mont de Marsan | 40 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -4 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | gaz de ville | [19 empty] | chauffage bois + éléctricité (80-20) | 0.8 | 0.08952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Montélimar | 26 | H2d | 0.9 | 0 | 45 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | gaz bouteille | [19 empty] | pac air-air | 1.69 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Montpellier | 34 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -5 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  |  |  | électricité | [19 empty] | pac air-eau plancher chauffant | 2.2 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Mulhouse | 68 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -15 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | pac air-eau radiateur basse température | 2.1 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nancy | 54 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -15 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  | G = | 0.4 | Très performante (toit : R = 10 / murs : R = 5,5 / sol : R = 5 / étanchéité à l'air < 1 vol/h -> N50) | [19 empty] | plancher chauffant électrique | 0.95 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nantes | 44 | H2b | 1 | 0 | 50 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |  | G = | 0.5 | Peu performante (toit : R = 7 / murs : R = 3,7 / sol : R = 3 / étanchéité à l'air = 3 vol/h -> N50) | [19 empty] | poêle à bois buche | 0.8 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | bois
Nevers | 58 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | poêle à bois granulés | 0.85 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | bois
Nice | 6 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -2 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | radiateur électrique à accumulation | 0.9 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nimes | 30 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -5 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [23 empty] | radiateur électrique rayonnant | 0.9 | 0.2516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Orange | 84 | H2d | 0.9 | 0 | 45 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Orléans | 45 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [25 empty] | chauffage retenu en €
Paris | 75 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [24 empty] | logt 1 | 0.2516
Pau | 64 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [24 empty] | logt 2 | #N/A
Perpignan | 66 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -4 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [24 empty] | logt 3 | #N/A
Poitiers | 86 | H2b | 1 | 0 | 50 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [24 empty] | logt 4 | #N/A
Reims | 51 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | [24 empty] | logt 5 | #N/A
Rennes | 35 | H2a | 1.1 | 0 | 55 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Rouen | 76 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Saint Girons | 9 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Saint-Dizier | 52 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -12 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Saint-Etienne | 42 | H1c | 1.2 | 0 | 60 | -10 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Saint-Quentin | 2 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Strasbourg | 67 | H1b | 1.3 | 0 | 65 | -15 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Tarbes | 65 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Toulon | 83 | H3 | 0.8 | 0 | 40 | -2 | 4 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Toulouse | 31 | H2c | 0.9 | 0 | 45 | -5 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Tours | 37 | H2b | 1 | 0 | 50 | -7 | 2 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
Trappes | 78 | H1a | 1.3 | 0 | 65 | -7 | 1 | 80 | 142 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140
[5 empty] | calcul gain 2F Y = AX + B |  |  |  |  | surface lg1 | surface lg2 | surface lg3 | surface lg4 | surface lg5
[5 empty] | a |  |  | A | B | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.8 |  |  | 0.28 | 21 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | gain par rapport à une SF
[5 empty] | 0.9 |  |  | 0.272 | 19.4 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[5 empty] | 1 |  |  | 0.264 | 17.8 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[5 empty] | 1.1 |  |  | 0.256 | 16.2 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[5 empty] | 1.2 |  |  | 0.248 | 14.6 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[5 empty] | 1.3 |  |  | 0.24 | 13 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%

## Cheque Energie (hidden)
Si minima sociaux (RSA, AAH) : montant max en fonction de la situation familiale
Sinon, estimation d'un RFR en fonction des profils de revenus :
https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/le-cheque-energie/
RFR 2023 par UC < à :
Nbre d'UC | 5700 | 6800 | 7850 | 11000
1 UC | 194 | 146 | 98 | 48
1 < UC < 2 | 240 | 176 | 113 | 63
2 UC ou + | 277 | 202 | 126 | 76
Nb d'UC : 1 pour la 1ière personne, 0,5 pour la seconde, 0,3 pour les suivantes

## Ressources (hidden)
Ressources | MAJ 29/01/2020 |  | RSA socle |  |  | https://www.aide-sociale.fr/rsa-socle-dossier-calcul/
| 1ier revenu | 2nd revenu | Enfant | 0 | 1 | 2 | 3 | >3
Aucune ressource | 0 |  | Seul sans AL | 559.74 | 839.62 | 1007.55 | 1231.44 | 223.89
RSA socle | 1007.55 | 0 | Couple sans AL | 839.62 | 1007.55 | 1175.47 | 1399.36 | 223.89
RSA parent isolé | 1197.97 | formules pour info
Allocation Adulte Handicapé | 902.7 |  | RSA parent isolé
ASPA | 903.2 |  | Enfant | 0 | 1 | 2 | >2
SMIC net 35h 1 227€/mois | 1227.39 |  | Seul + enf | 718.78 | 958.37 | 1197.97 | 239.59
Salaire 300 €/mois | 300
Salaire 650 €/mois | 650 |  | Allocations familiales |  |  | *tant que les enfants ont moins de 20 ans
Salaire 900 €/mois | 900 |  | Enfant | 2 | 3 | 4 | >4 | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13213
|  |  | AF | 131.55 | 300.1 | 468.66 | 168.56
|  |  | Majoration si + 14ans | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78
ASPA
|  |  | Seul | 903.2 | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
|  |  | Couple | 1402.22
|  |  | AAH |  | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
|  |  | Seul | 902.7

## Référence&tarifs (hidden)
MAJ 08/03/2024
tarif réglementé pour l'électricité - MAJ mars 2024 |  |  | https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
option base TTC
puissance souscrite | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
3 | 115.56 | 0.2516
6 | 151.2 | 0.2516
9 | 189.48 | 0.2516
12 | 228.48 | 0.2516
15 | 264.84 | 0.2516
tarif réglementé pour le gaz de ville - MAJ mars 2024 |  |  | https://www.fournisseurs-electricite.com/engie/tarifs/tarif-reglemente-gaz
https://www.fournisseur-energie.com/engie/abonnement/gaz/
type | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
base | 102.12 | 0.1284
B0 | 102.12 | 0.1284
B1 | 249.84 | 0.1035
source tarif ajena - MAJ mars 2024 |  | https://www.ajena.org/ressources/argus-energie.htm
type d'énergie | prix du kWh en €
bois buche | 0.049
bois granulés | 0.092
fioul | 0.137
gaz bouteille 13 kg | 0.21348 | 35 €/bouteille ~ 178kWh

## FAQ Excel (hidden)
Protéger la feuille :
Accueil / Format / Protéger la feuille
Supprimer les #N/A :
https://apprendreexcel.com/excel-message-erreur-na/
Supprimer les #VALEUR ou #DIV0 :
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-2886210-excel-ne-pas-afficher-valeur
SI(ESTERREUR(XX);0;XX)